pieczątka firmowa

...........dnia ............r.

# O F E R T A

na dostawę:

sondy prądowej, przejściówki  GPIB na USB, miernika cęgowego, oscyloskopów cyfrowych, multimetrów cyfrowych,  generatora sygnałów

dla Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

Przetargu nieograniczonego

Znak KZP/5/2010

## DANE WYKONAWCY

Nazwa...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Telefon...........................................................................................................................................

Fax................................................................................................................................................

E-mail...........................................................................................................................................

I. Potwierdzenie spełnienia wymagań formalno-prawnych

Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w punkcie II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ja niżej podpisany..............................................................jako osoba upoważniona do reprezentowania (nazwa firmy)............................................................................................... oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma jest uprawniona do wykonania dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ponadto oświadczam, że:

-	w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania reprezentowana przeze mnie firma nie wyrządziła szkody poprzez niewykonanie zamówienia bądź wykonanie zamówienia z nienależytą starannością, jeżeli szkoda została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- w stosunku do reprezentowanej przeze mnie firmy nie toczy się postępowanie upadłościowe ani nie została ogłoszona jego upadłość;

- reprezentowana przeze mnie firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne, lub że uzyskała przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;

- jako osoba fizyczna, nie byłem prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- urzędujący członkowie władz firmy będącej osobą prawną, nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- reprezentowana przeze mnie firma nie jest podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

- reprezentowana przeze mnie firma nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 p. 5, 6, 7 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych.

(  * niepotrzebne skreślić)

Powyższe oświadczenie potwierdzam następującymi dokumentami:

- aktualny odpis z (określić rodzaj dokumentu zgodnie z p. II  SIWZ) - załącznik 1

imię i nazwisko, data, podpis, pieczątka

II. Podstawowe informacje dotyczące oferty

Część 1

1. Cena za dostawę wraz z podatkiem VAT:                          złotych słownie.................................................................................................................................................................................................złotych).

2. Termin dostawy: nie później niż do 30.03.2010

3. Okres gwarancji:

……………….. miesięcy (słownie ……………………….. miesięcy)

4. Warunki płatności: zgodnie z p.16.2  SIWZ

Część 2

1. Cena za dostawę wraz z podatkiem VAT:                          złotych słownie..................................................................................................................................................................................................złotych).

2. Termin dostawy: nie później niż do 30.03.2010

3. Okres gwarancji:

……………….. miesięcy (słownie ……………………….. miesięcy)

4. Warunki płatności: zgodnie z p.16.2  SIWZ

Część 3

Cena za dostawę wraz z podatkiem VAT:                          złotych słownie..................................................................................................................................................................................................złotych).

2. Termin dostawy: nie później niż do 30.03.2010

3. Okres gwarancji:

……………….. miesięcy (słownie ……………………….. miesięcy)

4. Warunki płatności: zgodnie z p.16.2  SIWZ

Część 4

Cena za dostawę wraz z podatkiem VAT:                          złotych słownie..................................................................................................................................................................................................złotych).

2. Termin dostawy: nie później niż do 30.03.2010

3. Okres gwarancji:

……………….. miesięcy (słownie ……………………….. miesięcy)

4. Warunki płatności: zgodnie z p.16.2  SIWZ

Część 5

Cena za dostawę wraz z podatkiem VAT:                          złotych słownie..................................................................................................................................................................................................złotych).

2. Termin dostawy: nie później niż do 30.03.2010

3. Okres gwarancji:

……………….. miesięcy (słownie ……………………….. miesięcy)

4. Warunki płatności: zgodnie z p.16.2  SIWZ

Część 6

Cena za dostawę wraz z podatkiem VAT:                          złotych słownie..................................................................................................................................................................................................złotych).

2. Termin dostawy: nie później niż do 30.03.2010

3. Okres gwarancji:

……………….. miesięcy (słownie ……………………….. miesięcy)

4. Warunki płatności: zgodnie z p.16.2  SIWZ

Część 7

Cena za dostawę wraz z podatkiem VAT:                          złotych słownie..................................................................................................................................................................................................złotych).

2. Termin dostawy: nie później niż do 30.03.2010

3. Okres gwarancji:

……………….. miesięcy (słownie ……………………….. miesięcy)

4. Warunki płatności: zgodnie z p.16.2  SIWZ

Część 8

Cena za dostawę wraz z podatkiem VAT:                          złotych słownie..................................................................................................................................................................................................złotych).

2. Termin dostawy: nie później niż 30.03.2010

3. Okres gwarancji:

……………….. miesięcy (słownie ……………………….. miesięcy)

4. Warunki płatności: zgodnie z p.16.2  SIWZ

### III. Opis sposobu wykonania dostawy

Przez wykonanie dostawy rozumie się dostarczenie wszystkich elementów zamówienia zgodnie z zakresem określonym  w pkt. III SIWZ na warunkach tam opisanych.

### GWARANCJA

Na wykonaną dostawę udzielam gwarancji na warunkach określonych w poszczególnych częściach oferty.

### IV. Informacje dodatkowe

Informuję że następujące prace powierzę podwykonawcom*) / żadnych prac nie powierzę podwykonawcom*) …………………………………………..………………………..

………………………………………………………………………………………..

*) niepotrzebne skreślić.

Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej żadnych uwag.

Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie zgłaszam do niego żadnych zastrzeżeń.

W załączeniu:

Załącznik 1 – Odpis z ...............

Załącznik 2 – parametry oferowanego sprzętu

Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie ..........................ponumerowanych stron.

Podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

Załącznik 2

#### Oferowany sprzęt

Uwaga: w kolumnie „oferowane” należy wpisać konkretne wartości parametrów oferowanego sprzętu. Określenia tak/nie dopuszczalne są tylko w miejscach wyraźnie wskazanych we wzorze oferty przez Zamawiającego.

Część 1

1.1 – Sonda prądowa do oscyloskopu 1 sztuka

Oferowany typ / model: ……………..

Producent: ………………

| Parametr | Żądany przez zamawiającego | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| Pasmo: | DC do 120 MHz |  |
| Maksymalny prąd chwilowy: | 50A |  |
| Maksymalny prąd AC (międzyszczytowy | 30A |  |
| Czas narastania | 2.92ns |  |
| Interfejs | TekVPI- Złącze kompatybilne z oscyloskopem MSO2024 |  |

Część 1.1.Cena  brutto jednostkowa ……………………………..

Wartość brutto:…………………………………………………….

Wartość brutto ogółem dla części  1.

……………………………………………………………………………..

Część 2.

2.1– Przejściówka GPIB na USB – 1 sztuka

Oferowany typ/model …………………………

Producent: ………………

| Parametr: | Żądany przez Zamawiającego | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| Maksymalna ilość urządzeń | 14 |  |
| Maksymalna szybkość transferu | 1.2MB/s |  |
| Tryb przesyłania danych | 8bitów |  |
| Złącza | GPIB:24- stykowe IEEE-488 standard USB: wtyk USB standard seria A |  |
| Interfejsy programowe | VB/VC++/BCB/Delhi/VB.NET/C#.NET LabVIEW ™ |  |

2.2 – kabel GPIB - 1 sztuka

Oferowany typ/model …………………………

Producent: ………………

| Parametr: | Żądany przez Zamawiającego | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| Złącza | GPIB:24- stykowe IEEE-488 standard |  |
| Długość | 2m |  |

Część 2.1 Cena  brutto jednostkowa:……………………………..

Wartość brutto:…………………………………………………….

Część 2.2 Cena  brutto jednostkowa: ……………………………

Wartość brutto:…………………………………………………….

Wartość brutto ogółem dla części  2.

……………………………………………………………………………..

Część 3.

Oscyloskop cyfrowy- 1 sztuka

3.1. –Oferowany typ/model …………………………

Producent: ………………

| Parametr: | Żądany przez Zamawiającego | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| ODCHYLANIE PIONOWE | ODCHYLANIE PIONOWE |  |
| Ilość kanałów | 2 |  |
| Pasmo | DC~60MHz (-3dB) |  |
| Czas narastania | około <5,8ns |  |
| Czułość | 2mV/dz~10V/dz (w sekwencji 1-2-5 wartości) |  |
| Dokładność | ± (3%xodczyt+0,1dz+1mV) |  |
| Sprzężenie wejścia | AC, DC, GND |  |
| Impedancja wejściowa | 1MΩ ±2% // 15pF |  |
| Polaryzacja | normalna lub odwrócona (invert) |  |
| Napięcie wejściowe | maksymalnie 300V (DC + ACpeak), kategoria instalacyjna II |  |
| Przetwarzanie sygnałów | +, −, x, FFT,FFTrms |  |
| Zakres składowej stałej | 2mV/dz~50mV/dz: ±0,4V; 10mV/dz~500mV/dz: ±4V; 1V/dz~10V/dz: ±40V |  |
| Ogranicznik pasma | 20MHz (-3dB) |  |
| UKŁAD WYZWALANIA |  |  |
| Źródło wyzwalania | CH1, CH2, Line, EXT |  |
| Tryby wyzwalania | Auto–Level (auto z regulacją poziomu), AUTO, Normal, Single (w. jednorazowe), TV, Edge (w. zboczem) |  |
| Sprzężenie | AC, DC, LF (filtr górnoprzepustowy), HF (filtr dolnoprzepustowy), Noise Rej. (redukcja szumu) |  |
| Czułość | około 0,5 działki lub 5mV w paśmie DC~25MHz około 1,5 działki lub 15mV w paśmie 25MHz~60/150/100MHz |  |
| WYZWALANIE ZEWNĘTRZNE (EXT) |  |  |
| Poziom sygnału | ±15V |  |
| Czułość | ~50mV w paśmie DC~25MHz; ~100mV w paśmie 25MHz~60/100/150MHz |  |
| Impedancja wejściowa | 1MΩ ±2% // 16pF |  |
| Napięcie wejściowe | maksymalnie 300V (DC+ACpeak), kategoria instalacyjna II |  |
| ODCHYLANIE POZIOME |  |  |
| Podstawa czasu | 1ns/dz~50s/dz (w sekwencji 1-2-5 wartości); ROLL: 250ms/dz~50s/dz |  |
| Tryby pracy | MAIN, WINDOW, WINDOW ZOOM, ROLL, SCAN. X-Y |  |
| Dokładność | ±0,01% |  |
| Przedwyzwalanie | maksimum 10 działek |  |
| Powyzwalanie | 1000 działek |  |
| TRYB X-Y |  |  |
| Sygnał osi X | kanał 1 (CH1) |  |
| Sygnał osi Y | kanał 2 (CH2) |  |
| Przesunięcie fazy | ±3° przy 100kHz |  |
| UKŁAD AKWIZYCJI |  |  |
| Real-time | częstość próbkowania w czasie rzeczywistym: maksimum 1GSa/s |  |
| Equivalent | częstość próbkowania w czasie ekwiwalentnym: maksimum 25GSa/s |  |
| Rozdzielczość pionowa | 8 bitów |  |
| Rekord rejestracji | 2M punktów |  |
| Tryby akwizycji | Normal, Peak Detect (detekcja szczytowa), Average (uśrednianie) |  |
| Detekcja szczytowa | wykrywanie impulsów o czasie trwania min. 10ns (500ns/dz~50s/dz) |  |
| Uśrednianie (average) | Ilość okresów wykorzystywanych do uśredniania: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 |  |
| KURSORY I POMIARY AUTOMATYCZNE |  |  |
| Pomiary napięciowe | Vpp, Vamp, Vavg, Vrms, Vhi, Vlo, Vmax, Vmin, przedrost/przerost zbocza narastającego i opadającego |  |
| Pomiary czasowe | częstotliwość, okres, czas narastania i opadania, długość dodatniego odcinka przebiegu, długość ujemnego odcinka przebiegu, współczynnik wypełnienia różnica napięcia (∆V) między kursorami, różnica czasu (∆T) między kursorami |  |
| Pomiary kursorowe | rozdzielczość: 6 cyfr; dokładność: ±2%; |  |
| Automatyczny częstościomierz | źródło sygnału: wszystkie sygnały wyzwalające z wyjątkiem sygnału TV |  |
| FUNKCJE DODATKOWE |  |  |
| Samonastawność (Autoset) | Samonastawność (Autoset) |  |
| Pamięć ustawień | Pamięć ustawień |  |
| Pamięć przebiegów | Pamięć przebiegów |  |
| Rejestracja przebiegów w formacie wmv | Rejestracja przebiegów w formacie wmv |  |
| EKRAN |  |  |
| Matryca LCD TFT | przekątna 5,6” |  |
| Rozdzielczość | Nie więcej niż 234 (pionowo) x 320 (poziomo) punktów |  |
| Siatka współrzędnych | 8x10 działek |  |
| Jaskrawość ekranu | Regulowana |  |
| INTERFEJSY |  |  |
| Złącze USB | kompatybilność ze standardem USB1.1 i 2.0 |  |
| Czytnik kart SD | przechowywanie plików obrazowych (BMP, JPG), danych przebiegu (CSV) i ustawień |  |
| ZASILANIE |  |  |
| Zakres napięcia sieci | 100V~240V, 48Hz~63Hz, ustawienie automatyczne |  |
| FUNKCJE INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA |  |  |
| Menu wielojęzyczne | TAK |  |
| Pomoc ekranowa | TAK |  |
| WYMIARY i WAGA (max) | 310(szer.) x 150(wys.) x 140(gł.)mm, 2,5kg |  |
| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | Instrukcja, kabel zasilający, sondy pomiarowe |  |

Oscyloskop cyfrowy- 1 sztuka

3.1. –Oferowany typ/model …………………………

Producent: ………………

| 3.1. Oscyloskop cyfrowy 200 MHz - Tektronix MSO-2024 lub inny o parametrach nie gorszych niż: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Żądany przez zamawiającego |  | Oferowany |
| 4 kanały analogowe |  |  |
| pasmo 200MHz |  |  |
| 16 kanałów cyfrowych |  |  |
| wyświetlacz LCD |  |  |
| częstotliwość próbkowania (kanały analogowe) 1 GS/s |  |  |
| długość rekordu danych (kanały analogowe) 1 mln punktów |  |  |
| rozdzielczość podstawy czasu 2 ns do 100 s na działkę |  |  |
| automatyczne wyzwalanie dekodowanie i przeszukiwanie interfejsów szeregowych I2C, SPI, CAN, LIN, RS-232/422/485/UART |  |  |
| interfejs USB 2.0 do komputera PC |  |  |
| komplet czterech sond co najmniej 200MHz |  |  |
| interfejs zewnętrzny 100 Mbit Ethernet |  |  |
| dostępność sterowników do środowiska NI LabView oraz do środowiska Matlak Gwarancja minimum 3 lata |  |  |

Część 3.1 Cena  brutto jednostkowa: ………………………….

Wartość brutto:…………………………………………………….

Część 3.2 Cena  brutto jednostkowa: ………………………….

Wartość brutto:…………………………………………………….

Wartość brutto ogółem dla części  3.

…………………………………………………………………………….

Część 4.

Generator sygnałów wraz z akcesoriami- 1 sztuka

4.1. –Oferowany typ/model …………………………

Producent: ………………

| Parametr: | Żądany przez Zamawiającego | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| Zakres częstotliwości pracy w trybie CW | min. 100kHz do 6GHz |  |
| Rozdzielczość częstotliwości w trybie CW | min. 0,01Hz |  |
| Tryby przemiatania | częstotliwością (z krokiem liniowym bądź logarytmicznym), amplitudą, listą (z krokiem dowolnym), jednocześnie amplitudą i częstotliwością |  |
| Liczba punktów przemiatania | do 65535 w trybie krokowym |  |
| Czas przełączania w trybie pracy krokowej oraz przy sterowaniu SCPI | nie więcej niż 5ms dla fout od 100kHz do 5GHz: -110dBm ÷ +13dBm dla fout od 5GHz do 6GHz: -110dBm ÷ +11dBm |  |
| Zakres poziomu sygnału wyjściowego |  |  |
| Tłumik wejściowy | 0 – 130dB z krokiem 5dB |  |
| Modulacje | AM, FM, fazy |  |
| Typ i impedancja wyjścia | 50Ω |  |
| Temperatura pracy | 0°C - 50°C |  |
| Waga | nie więcej niż 12,5kg |  |
| Wymiary | nie więcej niż: 105 x 430 x 432 mm |  |
| Sposób wyzwalania | przez: LAN, GPIB, USB |  |
| Interfejsy zdalnego sterowania | GPIB, USB2.0, LAN100BaseT kompatybilne ze standardem LXI class C |  |
| Gwarancja, serwis | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty odbioru, serwis gwarancyjny w Polsce |  |
| Akcesoria: |  |  |
| * | Tłumiki stałe: DC – 18GHz, 1 sztuka o tłumieniu 10dB, 1 sztuka o tłumieniu 20dB, maksymalny poziom sygnału: 2W (moc średnia), 100W (impuls), maksymalny SWR: 1.2 @ 8GHz, 1.3 @ 12,4 GHz, 1.5 @ 18GHz |  |

Część 4.1 Cena  brutto jednostkowa:……………………………..

Wartość brutto:…………………………………………………….

Wartość brutto ogółem dla części  4.

……………………………………………………………………………..

Część 5.

Miernik cęgowy - 1 sztuka

5.1. –Oferowany typ/model …………………………

Producent: ………………

| Parametr: | Żądany przez Zamawiającego | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| Zakres pomiaru prądu DC | 0-200A |  |
| Zakres pomiaru prądu AC | 0-200A |  |
| Rozdzielczość | 0.01A |  |
| Pomiar częstotliwości | Tak |  |
| Inne | True RMS, automatyczne wyłączanie |  |
| Wymiary | Nie więcej niż180x90x55 |  |
| Waga | Nie więcej niż 460g |  |

Część 5.1 Cena  brutto jednostkowa: ……………………………

Wartość brutto:…………………………………………………….

Wartość brutto ogółem dla części  5.

……………………………………………………………………………..

Część 6.

Multimetr cyfrowy - 1 sztuka

6.1. –Oferowany typ/model …………………………

Producent: ………………

| Parametr: | Żądany przez Zamawiającego | Toleriancja | Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| DC Napięcie | 200mV/2V/20V/200V/1000V | (0.1%+8) |  |
| AC Napięcie | 2V/20V/200V/1000V | (0.8%+40) |  |
| DC Natężenie | 200µA/2000µA/20mA/200mA/10A | (1%+20) |  |
| AC Natężenie | 200µA/2000µA/20mA/200mA/10A | (0.5%+50) |  |
| Rezystancja | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | (1.5%+20) |  |
| Pojemność | 20nF/200nF/2µF/20µF/200µF/2mF/20mF | (0.1%+20) |  |
| Częstotliwość | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200KHz/2MHz/20MHz/200MHz | (0.1%+15) |  |
| Wypełnienie | 10%~90% | (1%+30) |  |
| Temperatura (oC) | -40oC~1000oC |  |  |
| Temperatura (oF) | -40oF~1832oF |  |  |
| Bezpiecznik | 10A |  |  |
| Autozakres | Tak |  |  |
| Alarm pomiaru | Tak |  |  |
| Funkcja Set Up | Tak |  |  |
| Pomiary AC+DC | Tak |  |  |
| Data logging | Tak |  |  |
| Data recall | Tak |  |  |
| Test diód | Tak |  |  |
| Ciągłość obwodu | Tak |  |  |
| True RMS | Tak |  |  |
| Peak Hold | Tak |  |  |
| Tryb max/min | Tak |  |  |
| Wartość względna | Tak |  |  |
| Zapamiętywanie pomiaru | Tak |  |  |
| Wyświetlacz LCD | 73 x 50 mm, podświetlany, wskaźnik słabej baterii |  |  |
| Sleep mode | Tak |  |  |
| Max wart wyświetlana | 20000 |  |  |
| Podłączenie do komputera | Tak - USB |  |  |
| Zasilanie | 9V |  |  |
| Waga max | 385g |  |  |
| Wymiary max | 200 x 95 x 40 mm |  |  |
| Wyposażenie | Futerał, przewody pomiarowe, przewód USB, krokodylki, sonda temperatury, oprogramowanie, instrukcja PL |  |  |

6.2 Multimetr  cyfrowy- 3 sztuki

6.2. –Oferowany typ/model …………………………

Producent: ………………

| Parametr: | Żądany przez Zamawiającego | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| Zakresy pomiaru napięcia | 400m/ 4/ 40/400V |  |
| Zakresy pomiaru prądu | 400uA,4mA,40mA,400mA,4A,10A |  |
| Zakresy pomiaru rezystancji | 400/4k/40k/400k/4M/40M |  |
| Zakresy pomiaru pojemności | 500n/5u/50u/500u/3000uF |  |
| Zakres pomiar temperatury | -20ºC-300ºC |  |
| Zakres pomiaru częstotliwości | 50Hz-1MHz |  |
| Pomiar ciągłości | Sygnalizacja sygnałem dźwiękowym |  |
| Inne | True RMS, automatyczne wyłączanie |  |
| Wymiary | Nie więcej niż 180x90x55 |  |
| Waga | 460g |  |

6.3 Multimetr cyfrowy- 5 sztuk

6.3. –Oferowany typ/model …………………………

Producent: ………………

| Parametr: | Żądany przez Zamawiającego | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| Zakresy pomiaru napięcia | 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V |  |
| Zakresy pomiaru prądu | 500μA, 5000μA, 50mA, 500mA, 5A, 10A |  |
| Zakresy pomiaru rezystancji | 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ |  |
| Zakresy pomiaru pojemności | . 50nF, 500nF, 5μF, 50μF, 500μF, 9999μF |  |
| Zakres pomiar temperatury | -20ºC-300ºC |  |
| Zakres pomiaru częstotliwości | 10Hz ~ 200kHz |  |
| Inne | Współpraca z komputerem, true RMS |  |
| Wymiary | Nie większy niż 180x90x55 |  |
| Waga | Nie większy niż 460g |  |

Część 6.1 Cena  brutto jednostkowa: …………………………….

Wartość brutto:…………………………………………………….

Część 6.2 Cena  brutto jednostkowa: ……………………………

Wartość brutto:…………………………………………………….

Część 6.3 Cena  brutto jednostkowa: …………………………….

Wartość brutto:…………………………………………………….

Wartość brutto ogółem dla części  6.

……………………………………………………………………………..

Część 7

Zasilacz - 1 sztuka

7.1 –Oferowany typ/model …………………………

Producent: ………………

| Parametr: | Żądany przez Zamawiającego | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| Zakres napięcia wyjściowego | 040 V z rozdzielczością 10 mV |  |
| Zakres prądu wyjściowego | 05 A z rozdzielczością 1 mA |  |
| Stabilizacja napięcia wyjściowego przy zmianie obciążenia 100% | < 10 mV |  |
| Stabilizacja prądu wyjściowego przy zmianie obciążenia 100% | < 5 mA |  |
| Stabilność napięcia wyjściowego przy zmianie napięcia zasilania AC 10% | <0.05% |  |
| Stabilność prądu wyjściowego przy zmianie napięcia zasilania AC 10% | <0.05% |  |
| Tętnienia napięcia wyjściowego przy obciążeniu znamionowym | 20 mV rms |  |
| Interfejs | RS-232C |  |
| Napięcie zasilające | 230 V AC 10% / 50 Hz |  |
| Wymiary (szer. x wys. x g³.) | Nie więcej niż 275 x 130 x 315 mm |  |
| Waga | Nie więcej niż 3200g |  |

Część 7.1 Cena  brutto jednostkowa: …………………………….

Wartość brutto:…………………………………………………….

Wartość brutto ogółem dla części  7.

……………………………………………………………………………..

Część 8

Monitor - 1 sztuka

7.1 –Oferowany typ/model …………………………

Producent: ………………

| Parametr: | Żądany przez Zamawiającego | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| Rozdzielczość | 1280 x 1024 75Hz |  |
| Kontrast | 700 : 1 |  |
| Jasność | 300cd/m2 |  |
| Matryca | 8ms |  |
| Inne | ekran zabezpieczony szkłem hartowanym, złącze BNC, złącze S-Video, wejścia RGB, |  |

Część 8.1 Cena  brutto jednostkowa: …………………………….

Wartość brutto:…………………………………………………….

Wartość brutto ogółem dla części  8.

……………………………………………………………………………..