pieczątka firmowa 								Załącznik 1 do SIWZ

...........dnia ............r.

# O F E R T A

na dostawę wraz z montażem klimatyzatora naściennego

dla Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

Przetargu nieograniczonego

Znak KZP/25/2010

## DANE WYKONAWCY

Nazwa...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Telefon …………………………………………………………………………

Fax …………………………………………………………………………….

Email:………………………………………………………………………….

I. Potwierdzenie spełnienia wymagań formalno-prawnych

Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w punkcie II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ja niżej podpisany..............................................................jako osoba upoważniona do reprezentowania (nazwa firmy)............................................................................................... oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma jest uprawniona do wykonania dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ponadto oświadczam, że:

-	w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania reprezentowana przeze mnie firma nie wyrządziła szkody poprzez niewykonanie zamówienia bądź wykonanie zamówienia z nienależytą starannością, jeżeli szkoda została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- w stosunku do reprezentowanej przeze mnie firmy nie toczy się postępowanie upadłościowe ani nie została ogłoszona jego upadłość;

- reprezentowana przeze mnie firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne, lub że uzyskała przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;

- jako osoba fizyczna, nie byłem prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- urzędujący członkowie władz firmy będącej osobą prawną, nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- reprezentowana przeze mnie firma nie jest podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

- reprezentowana przeze mnie firma nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 p. 5, 6, 7 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych.

(  * niepotrzebne skreślić)

Powyższe oświadczenie potwierdzam następującymi dokumentami:

- aktualny odpis z (określić rodzaj dokumentu zgodnie z p. II  SIWZ) - załącznik 1

imię i nazwisko, data, podpis, pieczątka

II. Podstawowe informacje dotyczące oferty

1. Cena za dostawę wraz z podatkiem VAT:                          złotych słownie.................................................................................................................................................................................................złotych).

2. Termin dostawy:  do …………………dni od daty podpisania umowy

3. Okres gwarancji:

……………….. miesięcy (słownie ……………………….. miesięcy)

4. Warunki płatności: zgodnie z p.16.2  SIWZ

### III. Opis sposobu wykonania dostawy

Przez wykonanie dostawy rozumie się dostarczenie wszystkich elementów zamówienia zgodnie z zakresem określonym  w p. III SIWZ na warunkach tam opisanych.

### GWARANCJA

Na wykonaną dostawę udzielam gwarancji na warunkach określonych w poszczególnych częściach oferty.

### IV. Informacje dodatkowe

Informuję że następujące prace powierzę podwykonawcom*) / żadnych prac nie powierzę podwykonawcom*) …………………………………………..………………………..

………………………………………………………………………………………..

*) niepotrzebne skreślić.

Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej żadnych uwag.

Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie zgłaszam do niego żadnych zastrzeżeń.

Oświadczam, że przeprowadzę testy klimatyzatora zgodnie z wymogami opisanymi w  pkt 3 SIWZ

W załączeniu:

Załącznik 1 – Odpis z ...............

Załącznik 2 – parametry oferowanego sprzętu

Załącznik 3 – oświadczenie osób fizycznych w zakresie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie ..........................ponumerowanych stron.

Podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

Załącznik 2 do Formularza Ofertowego

#### Oferowany sprzęt

Uwaga: w kolumnie „oferowane” należy wpisać konkretne wartości parametrów oferowanego sprzętu. Określenia tak/nie dopuszczalne są tylko w miejscach wyraźnie wskazanych we wzorze oferty przez Zamawiającego.

1.1 – Klimatyzator naścienny – 1 sztuka

Oferowany typ / model: ……………..

Producent: ………………

| Parametr | Żądany przez Wykonawcę | Oferowany (podać dokładną wartość parametru, funkcję) |
| --- | --- | --- |
| 1.Urządzenie powinno ustabilizować temperaturę na poziomie temperatury 20°C w czasie do 1 godziny w pomieszczeniu o kubaturze 161 m3 i średniej temperaturze w tym pomieszczeniu w okresie letnim wynoszącej ok. 25°-28°C. W pomieszczeniu pracuje od dwóch do siedmiu osób oraz znajduje się siedem jednostek obliczeniowych – komputerów klasy PC oraz dziesięć monitorów LCD (4*22’’, 5*24’’, 1*30’’), | 1.Urządzenie powinno ustabilizować temperaturę na poziomie temperatury 20°C w czasie do 1 godziny w pomieszczeniu o kubaturze 161 m3 i średniej temperaturze w tym pomieszczeniu w okresie letnim wynoszącej ok. 25°-28°C. W pomieszczeniu pracuje od dwóch do siedmiu osób oraz znajduje się siedem jednostek obliczeniowych – komputerów klasy PC oraz dziesięć monitorów LCD (4*22’’, 5*24’’, 1*30’’), |  |
| 2. Maksymalny pobór mocy dla chłodzenia [kW] | nie większy niż: 1.55 min. 6200 mm |  |
| 3. Maksymalny pobór mocy dla grzania [kW] | nie większy niż: 1.60 |  |
| 4. Współczynnik efektywności energetycznej dla chłodzenia | co najmniej: 3.23, |  |
| 5. Klasa efektywności w trybie grzania, współczynnik COP | co najmniej: 3.63, |  |
| 6. Klasa energetyczna dla grzania \ chłodzenia: | A \ A, |  |
| 7. Przepływ powietrza dla grzania \ chłodzenia [m3/min], | co najmniej: 14.7 \ 16.1, |  |
| 8. Poziom mocy akustycznej dla grzania \ chłodzenia [dBA] | nie więcej niż: 59 \ 58, |  |
| 9.Zasilanie elektryczne: | 1~/220-240V/50Hz |  |
| 10. Wymagana opcja przestrzennego nawiewu – | połączenia automatycznego ruchu klapy nawiewu w pionie i w poziomie w celu równomiernego rozprowadzania strumienia powietrza w pomieszczeniu, |  |
| 11. Inne | 24 - godzinny timer, Możliwość automatycznego uruchamiania po awarii zasilania. Możliwość sterowania przy wykorzystaniu pilota bezprzewodowego. Program obniżania wilgotności (osuszania powietrza) w pomieszczeniu bez obniżania temperatury |  |
| Parametry jednostki zewnętrznej |  |  |
| Zasilanie elektryczne: | 1~/220-240V/50Hz |  |
| Zakres pracy dla chłodzenia / grzania [°C], | co najmniej: -10~46 / -15~20. |  |

Część 1.1

Cena  brutto jednostkowa:………………………………………..

Wartość brutto ogółem:…………………………………………

Załącznik 3 do Formularza Ofertowego

………………………………

miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KZP/25/2010

Ja niżej podpisany

…………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

niniejszym oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia

……………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w  art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

………………………………………

podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania