pieczątka firmowa

...........dnia ............r.

# O F E R T A

na dostawę:

klimatyzatorów wraz z montażem

dla Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

Przetargu nieograniczonego

Znak KZP/15/2011

## DANE WYKONAWCY

Nazwa...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Telefon..........................................................................................................................................

Fax................................................................................................................................................

E-mail...........................................................................................................................................

I. Potwierdzenie spełnienia wymagań formalno-prawnych

Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w punkcie II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ja niżej podpisany..............................................................jako osoba upoważniona do reprezentowania (nazwa firmy)............................................................................................... oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma jest uprawniona do wykonania dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ponadto oświadczam, że:

-	w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania reprezentowana przeze mnie firma nie wyrządziła szkody poprzez niewykonanie zamówienia bądź wykonanie zamówienia z nienależytą starannością, jeżeli szkoda została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- w stosunku do reprezentowanej przeze mnie firmy nie toczy się postępowanie upadłościowe ani nie została ogłoszona jego upadłość;

- reprezentowana przeze mnie firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne, lub że uzyskała przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;

- jako osoba fizyczna, nie byłem prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- urzędujący członkowie władz firmy będącej osobą prawną, nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- reprezentowana przeze mnie firma nie jest podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

- reprezentowana przeze mnie firma nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 p. 5, 6, 7 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych.

(  * niepotrzebne skreślić)

Powyższe oświadczenie potwierdzam następującymi dokumentami:

- aktualny odpis z (określić rodzaj dokumentu zgodnie z p. II  SIWZ) - załącznik 1

imię i nazwisko, data, podpis, pieczątka

II. Podstawowe informacje dotyczące oferty

Część 1

1. Cena za dostawę wraz z podatkiem VAT:                          złotych słownie...........................................................................................................

.......................................................złotych).

2. Termin dostawy: nie później niż

3 tygodnie od daty podpisania umowy

3. Okres gwarancji:

……………….. miesięcy (słownie ……………………….. miesięcy

4. Warunki płatności: zgodnie z p.16.2  SIWZ

Część 2

1. Cena za dostawę wraz z podatkiem VAT:                          złotych słownie..................................................................................................................................................................................................złotych).

2. Termin dostawy: nie później niż

3 tygodnie od daty podpisania umowy

3. Okres gwarancji:

……………….. miesięcy (słownie ……………………….. miesięcy)

4. Warunki płatności: zgodnie z p.16.2  SIWZ

### III. Opis sposobu wykonania dostawy

Przez wykonanie dostawy rozumie się dostarczenie wszystkich elementów zamówienia zgodnie z zakresem określonym  w p. III SIWZ na warunkach tam opisanych.

### GWARANCJA

Na wykonaną dostawę udzielam gwarancji na warunkach określonych w ofercie.

### IV. Informacje dodatkowe

Informuję że następujące prace powierzę podwykonawcom*) / żadnych prac nie powierzę podwykonawcom*) …………………………………………..………………………..

………………………………………………………………………………………..

*) niepotrzebne skreślić.

Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej żadnych uwag.

Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie zgłaszam do niego żadnych zastrzeżeń.

W załączeniu:

Załącznik 1 – Odpis z ...............

Załącznik 2 – Parametry oferowanych klimatyzatorów

Załącznik 3 – Oświadczenie osób fizycznych w zakresie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie ..........................ponumerowanych stron.

Podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

Załącznik 2

#### Oferowane urządzenie

Uwaga: w kolumnie „oferowane” należy wpisać konkretne wartości parametrów oferowanych klimatyzatorów. Określenia tak/nie dopuszczalne są tylko w miejscach wyraźnie wskazanych we wzorze oferty przez Zamawiającego.

Część 1

1.1 – Klimatyzator  naścienny wraz z montażem – 1 zestaw

Oferowany typ / model: ……………..

Producent: ………………

| Parametr | Oferowany |
| --- | --- |
| Urządzenie musi umożliwić stabilizację temperatury w czasie do 1 h na poziomie 21°C ( maksymalna temperatura powietrza w pomieszczeniu to ok. 35°C w pomieszczeniu o kubaturze 115, 5 m 3. |  |
| Urządzenie musi oprócz nagrzewania i chłodzenia posiadać funkcję osuszania powietrza w pomieszczeniu. |  |
| Urządzenie musi posiadać fotokatalityczny filtr powietrza, sterownik bezprzewodowy, możliwość programowania pracy na 24godziny oraz możliwość połączenia automatycznego ruchu klapy nawiewu w pionie i poziomie w celu równomiernego rozprowadzenia strumienia powietrza w całym pomieszczeniu |  |
| Gwarancja Minimum 2 lata wraz z wymaganymi przeglądami i konserwacją |  |

W pomieszczeniu znajdują się następujące  urządzenia:

1) Maszyna do szybkiego prototypowania FORTUS 400mc ( oddaje do otoczenia ok. 4kW

2) Maszyna do szybkiego prototypowania EOSINT M 250 ( oddaje do otoczenia ok. 4 kW)

3) Komputer klasy PC z monitorem 15”

W pomieszczeniu w godzinach pracy przebywają maksymalnie 3 osoby

Cena brutto sztuka …………………………………………….

Wartość brutto ogółem

……………………………………………………………………………..

Część 2

2.1 – Klimatyzator naścienny wraz z montażem- 3 zestawy

Oferowany typ / model: ……………..

Producent: ………………

| Parametr | Żądany przez zamawiającego | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| Moc chłodzenia | 0,9/5,2/6,0 kW |  |
| Moc grzania | 0,9/6,3/9,0 kW |  |
| Maksymalny przepływ powietrza jednostki wewnętrznej | 1170 m3/h |  |
| Pobór mocy ( chłodzenie/ grzanie) | 1500/1650 W |  |
| Maksymalny pobór prądu ( chłodzenie/ grzanie) | 6,6/7,3 A |  |
| Zasilanie | 220-240 V/ 50 Hz |  |
| Współczynnik efektywności energetycznej | 3,47 W/W |  |
| Maksymalna długość instalacji/maksymalna różnica poziomów | 20/10 m |  |
| Poziom hałasów jednostki wewnętrznej/ zewnętrznej | 29-35-40-42/51 dB (A) |  |
| Waga jednostki wewnętrznej/ zewnętrznej | 17/46 kg |  |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (SZERxWYSxGŁ) | Nie więcej niż 1030x325x250 mm |  |
| Wymiary jednostki zewnętrznej (SZERxWYSxGŁ) | Nie więcej niż 870x655x320 mm |  |
| Zakres pracy ( chłodzenie/ grzanie) | -10 -48 / -10 -24 ºC |  |
| Inne | Gwarancja producenta 2 lata wraz z wymaganymi przeglądami i konserwacją |  |

W pokojach przebywają pracownicy a także  znajdują się tam 2 stacje obliczeniowe, kilka komputerów, oscyloskop.

Cena brutto zestaw ……………………………..

Wartość brutto ogółem

……………………………………………………………………………..

Wartość brutto ogółem

……………………………………………………………………………..

………………………………

miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KZP/15/2011

Ja niżej podpisany

…………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

niniejszym oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia

……………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w  art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

………………………………………

podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania