## 1. Ocena char. bud. przed3a
1. OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku1 Budynek nr 3A (przed modernizacją)
Budynek oceniany:
Właściciel/ władający2 budynkiem |  |  | #REF!
Przeznaczenie budynku użyteczności publicznej (wykonywane zadania publiczne)2 |  |  | Biurowy wraz z halą montażową
Adres budynku |  |  | Warszawa, al.. Jerozolimskie 202
Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania |  |  | #REF!
Rok budowy instalacji |  |  | #REF!
Całkowita powierzchnia użytkowa (m2) |  |  | 1128.9
Całkowita powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze (Af) (m2) |  |  | 1128.9
Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej konkurencyjnej3 (m2) |  |  | 0 | % powierzchni użytkowej mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej | 0% | Czas użytkowania w ciągu roku [godz/rok] |  | 0
% powierzchni użytkowej mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w roku |  |  | 0%
Budynek zabytkowy pod ochroną konserwatora zabytków |  |  | TAK/NIE2
Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku przed modernizacją
Liczba kondygnacji | [6 empty] | 1+antresola
Wysokość kondygnacji | [6 empty] | 3,3-6,5
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [oC] | [5 empty] | 20/26
Kubatura budynku [m3] | [6 empty] | 6291.6
Rodzaj konstrukcji budynku | [5 empty] | prefabrykowana
Liczba użytkowników | [6 empty] | 30
Uwaga: | charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja |  |  |  |  | Warszawa Okęcie
oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str 2.
1 podać pełną nazwę budynku
2 niepotrzebne skreślić
3 o tym czy działalność gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Wnioskodawca Projektu (właściciel/władający budynkiem) na podstawie Podręcznika – pomocy dla wnioskodawcy - w oparciu o obowiązujące przepisy pomocy publicznej
Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
Osłona budynku:
przegrody budowlane |  | opis (materiał, grubość, izolacja) |  |  | U [W/(m2*K)] | Umax (zał. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zał. Nr 2 do rozporządzenia - D.U. z 18 września 2015 poz. 1422) |  | Dotrzymanie norm
Ściana zewnętrzna 1 |  | z gazobetonu |  |  | 1.125 | 0.2 |  | NIE
Ściana zewnętrzna 2 |  | z cegły dziurawki |  |  | 1.201 | 0.2 |  | NIE
Stropodach |  | ilolacja z gazobetonu gr 12cm |  |  | 1.914 | 0.15 |  | NIE
Luksfery |  |  |  |  | 4.545 | 0.9 |  | NIE
Stolarka okienna |  | auminium zimne |  |  | 4 | 0.9 |  | NIE
Stolarka drzwiwa |  | PCV |  |  | 1.8 | 1.3 |  | NIE
Ściana zewnętrzna ocieplona |  | izolacja ze styropianu gr 15cm, lambda 0,04W/m2K |  |  | 0.216 | 0.2 |  | NIE
Stropodach ocieplony |  | izolacja ze styropianu gr 20cm, lambda 0,04W/m2K |  |  | 0.181 | 0.15 |  | NIE
Podłoga |  |  |  |  | 0.211 | 0.3 |  | TAK
Stolarka okienna wymieniona |  | PCV |  |  | 1.8 | 0.9 |  | NIE
Ocena aktualnego stanu technicznego elementów konstrukcyjnych |  | Ogólny stan techniczny przegrod dobry. Przegrody charakteryzują się niską izolacyjnością cieplną.
| Sporządzający ocenę: |  |  |  | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
Elżbieta Handzlik
[5 empty] | Data: | 31.03.2016
Obliczenia wykonano programem Audytor OZC 6.6PRO

## 1. Ocena char. bud. przed4a
1. OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku1 Budynek nr 4A (przed modernizacją)
Budynek oceniany:
Właściciel/ władający2 budynkiem |  |  | #REF!
Przeznaczenie budynku użyteczności publicznej (wykonywane zadania publiczne)2 |  |  | Biurowy wraz z halą montażową
Adres budynku |  |  | Warszawa, al.. Jerozolimskie 202
Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania |  |  | #REF!
Rok budowy instalacji |  |  | #REF!
Całkowita powierzchnia użytkowa (m2) |  |  | 1095.7
Całkowita powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze (Af) (m2) |  |  | 1095.7
Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej konkurencyjnej3 (m2) |  |  | 0 | % powierzchni użytkowej mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej | 0% | Czas użytkowania w ciągu roku [godz/rok] |  | 0
% powierzchni użytkowej mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w roku |  |  | 0%
Budynek zabytkowy pod ochroną konserwatora zabytków |  |  | TAK/NIE2
Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku przed modernizacją
Liczba kondygnacji | [6 empty] | 1+antresola
Wysokość kondygnacji | [6 empty] | 3,3-6,5
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [oC] | [5 empty] | 20/26
Kubatura budynku [m3] | [6 empty] | 5241.6
Rodzaj konstrukcji budynku | [5 empty] | prefabrykowana
Liczba użytkowników | [6 empty] | 10
Uwaga: | charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja |  |  |  |  | Warszawa Okęcie
oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str 2.
1 podać pełną nazwę budynku
2 niepotrzebne skreślić
3 o tym czy działalność gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Wnioskodawca Projektu (właściciel/władający budynkiem) na podstawie Podręcznika – pomocy dla wnioskodawcy - w oparciu o obowiązujące przepisy pomocy publicznej
Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
Osłona budynku:
przegrody budowlane |  | opis (materiał, grubość, izolacja) |  |  | U [W/(m2*K)] | Umax (zał. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zał. Nr 2 do rozporządzenia - D.U. z 18 września 2015 poz. 1422) |  | Dotrzymanie norm
Ściana zewnętrzna 1 |  | z gazobetonu |  |  | 1.125 | 0.2 |  | NIE
Ściana zewnętrzna 2 |  | z cegły dziurawki |  |  | 1.201 | 0.2 |  | NIE
Stropodach |  | ilolacja z gazobetonu gr 12cm |  |  | 1.914 | 0.15 |  | NIE
Luksfery |  |  |  |  | 4.545 | 0.9 |  | NIE
Stolarka okienna |  | auminium zimne |  |  | 4 | 0.9 |  | NIE
Podłoga |  |  |  |  | 0.109 | 0.3 |  | TAK
Ocena aktualnego stanu technicznego elementów konstrukcyjnych |  | Ogólny stan techniczny przegrod dobry. Przegrody charakteryzują się niską izolacyjnością cieplną.
| Sporządzający ocenę: |  |  |  | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
Elżbieta Handzlik
[5 empty] | Data: | 31.03.2016
Obliczenia wykonano programem Audytor OZC 6.6PRO

## 1. Ocena char. bud. przed5a
1. OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku1 Budynek nr 5A (przed modernizacją)
Budynek oceniany:
Właściciel/ władający2 budynkiem |  |  | #REF!
Przeznaczenie budynku użyteczności publicznej (wykonywane zadania publiczne)2 |  |  | Biurowy wraz z halą montażową
Adres budynku |  |  | Warszawa, al.. Jerozolimskie 202
Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania |  |  | #REF!
Rok budowy instalacji |  |  | #REF!
Całkowita powierzchnia użytkowa (m2) |  |  | 1231.7
Całkowita powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze (Af) (m2) |  |  | 1231.7
Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej konkurencyjnej3 (m2) |  |  | 0 | % powierzchni użytkowej mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej | 0% | Czas użytkowania w ciągu roku [godz/rok] |  | 0
% powierzchni użytkowej mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w roku |  |  | 0%
Budynek zabytkowy pod ochroną konserwatora zabytków |  |  | TAK/NIE2
Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku przed modernizacją
Liczba kondygnacji | [6 empty] | 1+piwnice
Wysokość kondygnacji | [6 empty] | 3,3-6,5
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [oC] | [5 empty] | 20/26
Kubatura budynku [m3] | [6 empty] | 3325.6
Rodzaj konstrukcji budynku | [5 empty] | prefabrykowana
Liczba użytkowników | [6 empty] | 10
Uwaga: | charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja |  |  |  |  | Warszawa Okęcie
oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str 2.
1 podać pełną nazwę budynku
2 niepotrzebne skreślić
3 o tym czy działalność gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Wnioskodawca Projektu (właściciel/władający budynkiem) na podstawie Podręcznika – pomocy dla wnioskodawcy - w oparciu o obowiązujące przepisy pomocy publicznej
Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
Osłona budynku:
przegrody budowlane |  | opis (materiał, grubość, izolacja) |  |  | U [W/(m2*K)] | Umax (zał. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zał. Nr 2 do rozporządzenia - D.U. z 18 września 2015 poz. 1422) |  | Dotrzymanie norm
Ściana zewnętrzna 1 |  | z gazobetonu |  |  | 1.125 | 0.2 |  | NIE
Ściana zewnętrzna 2 |  | z cegły dziurawki |  |  | 1.201 | 0.2 |  | NIE
Stropodach |  | ilolacja z gazobetonu gr 12cm |  |  | 1.914 | 0.15 |  | NIE
Luksfery |  |  |  |  | 4.545 | 0.9 |  | NIE
Stolarka okienna |  | auminium zimne |  |  | 4 | 0.9 |  | NIE
Ściana w gruncie |  | bez izolacji |  |  | 0.629 | 0.2 |  | NIE
Podłoga na gruncie |  |  |  |  | 0.21 | 0.3 |  | TAK
Podłoga w piwnicy |  |  |  |  | 0.149 | 0.3 |  | TAK
Stolarka drzwiowa |  |  |  |  | 5.6 | 1.3 |  | NIE
Ocena aktualnego stanu technicznego elementów konstrukcyjnych |  | Ogólny stan techniczny przegrod dobry. Przegrody charakteryzują się niską izolacyjnością cieplną.
| Sporządzający ocenę: |  |  |  | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
Elżbieta Handzlik
[5 empty] | Data: | 31.03.2016
Obliczenia wykonano programem Audytor OZC 6.6PRO

## 1. Ocena char. bud. przed łączn
1. OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku1 Budynek 5B łącznik (przed modernizacją)
Budynek oceniany:
Właściciel/ władający2 budynkiem |  |  | #REF!
Przeznaczenie budynku użyteczności publicznej (wykonywane zadania publiczne)2 |  |  | Biurowy
Adres budynku |  |  | Warszawa, al.. Jerozolimskie 202
Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania |  |  | #REF!
Rok budowy instalacji |  |  | #REF!
Całkowita powierzchnia użytkowa (m2) |  |  | 602.1
Całkowita powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze (Af) (m2) |  |  | 602.1
Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej konkurencyjnej3 (m2) |  |  | 0 | % powierzchni użytkowej mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej | 0% | Czas użytkowania w ciągu roku [godz/rok] |  | 0
% powierzchni użytkowej mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w roku |  |  | 0%
Budynek zabytkowy pod ochroną konserwatora zabytków |  |  | TAK/NIE2
Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku przed modernizacją
Liczba kondygnacji | [6 empty] | 1
Wysokość kondygnacji | [6 empty] | 4.5
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [oC] | [5 empty] | 20/26
Kubatura budynku [m3] | [6 empty] | 1920.7
Rodzaj konstrukcji budynku | [5 empty] | prefabrykowana
Liczba użytkowników | [6 empty] | 10
Uwaga: | charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja |  |  |  |  | Warszawa Okęcie
oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str 2.
1 podać pełną nazwę budynku
2 niepotrzebne skreślić
3 o tym czy działalność gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Wnioskodawca Projektu (właściciel/władający budynkiem) na podstawie Podręcznika – pomocy dla wnioskodawcy - w oparciu o obowiązujące przepisy pomocy publicznej
Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
Osłona budynku:
przegrody budowlane |  | opis (materiał, grubość, izolacja) |  |  | U [W/(m2*K)] | Umax (zał. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zał. Nr 2 do rozporządzenia - D.U. z 18 września 2015 poz. 1422) |  | Dotrzymanie norm
Ściana zewnętrzna 1 |  | z gazobetonu |  |  | 1.125 | 0.2 |  | NIE
Stropodach |  | ilolacja z gazobetonu gr 12cm |  |  | 1.914 | 0.15 |  | NIE
Stolarka okienna PCV |  | PCV |  |  | 1.8 | 0.9 |  | NIE
Stolarka okienna |  | auminium zimne |  |  | 3.5 | 0.9 |  | NIE
Podłoga na gruncie |  |  |  |  | 0.204 | 0.3 |  | TAK
Stolarka drzwiowa |  | PCV |  |  | 2.6 | 1.3 |  | NIE
Ocena aktualnego stanu technicznego elementów konstrukcyjnych |  | Ogólny stan techniczny przegrod dobry. Przegrody charakteryzują się niską izolacyjnością cieplną.
| Sporządzający ocenę: |  |  |  | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
Elżbieta Handzlik
[5 empty] | Data: | 31.03.2016
Obliczenia wykonano programem Audytor OZC 6.6PRO

## 2. Ocena char. bud. po3a
2. OCENA PLANOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku1 Budynek nr 3A (po modernizacji)
Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku po modernizacji
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [oC] |  |  |  |  | 20 | 26
Osłona budynku:
przegrody budowlane poddane modernizacji |  | opis (materiał, gruość, izolacja) |  | U [W/(m2*K)] | Umax (zał. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zał. Nr 2 do rozporządzenia - D.U. z 18 września 2015 poz. 1422) |  | Dotrzymanie norm
Ściana zewnętrzna 1 |  | ocieplenie ścian zewnęrznych styropianem gr. 18cm , lambda = 0,04W/mK |  | 0.186 | 0.2 |  | TAK
Ściana zewnętrzna 2 |  | ocieplenie ścian zewnęrznych styropianem gr. 18cm , lambda = 0,04W/mK |  | 0.188 | 0.2 |  | TAK
Stropodach |  | ocieplenie stropodachu styropianem gr. 25cm , lambda = 0,04W/mK |  | 0.148 | 0.15 |  | TAK
Luksfery |  | wymiana na okna z nawiewnikami , U=0,9W/m2K |  | 0.9 | 0.9 |  | TAK
Stolarka okienna |  | wymiana okien na nowe z nawiewnikami , U=0,9W/m2K |  | 0.9 | 0.9 |  | TAK
| Sporządzający ocenę: |  | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
Elżbieta Handzlik
Obliczenia wykonano programem Audytor OZC 6.6PRO (załącznik).
|  |  | Data: | 31.03.2016

## 2. Ocena char. bud. po4a
2. OCENA PLANOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku1 Budynek nr 4A (po modernizacji)
Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku po modernizacji
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [oC] |  |  |  |  | 20 | 26
Osłona budynku:
przegrody budowlane poddane modernizacji |  | opis (materiał, gruość, izolacja) |  | U [W/(m2*K)] | Umax (zał. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zał. Nr 2 do rozporządzenia - D.U. z 18 września 2015 poz. 1422) |  | Dotrzymanie norm
Ściana zewnętrzna 1 |  | ocieplenie ścian zewnęrznych styropianem gr. 18cm , lambda = 0,04W/mK |  | 0.186 | 0.2 |  | TAK
Ściana zewnętrzna 2 |  | ocieplenie ścian zewnęrznych styropianem gr. 18cm , lambda = 0,04W/mK |  | 0.188 | 0.2 |  | TAK
Stropodach |  | ocieplenie stropodachu styropianem gr. 25cm , lambda = 0,04W/mK |  | 0.148 | 0.15 |  | TAK
Luksfery |  | wymiana na okna z nawiewnikami , U=0,9W/m2K |  | 0.9 | 0.9 |  | TAK
Stolarka okienna |  | wymiana okien na nowe z nawiewnikami , U=0,9W/m2K |  | 0.9 | 0.9 |  | TAK
| Sporządzający ocenę: |  | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
Elżbieta Handzlik
Obliczenia wykonano programem Audytor OZC 6.6PRO (załącznik).
|  |  | Data: | 31.03.2016

## 2. Ocena char. bud. po5a
2. OCENA PLANOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku1 Budynek nr 5A (po modernizacji)
Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku po modernizacji
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [oC] |  |  |  |  | 20 | 26
Osłona budynku:
przegrody budowlane poddane modernizacji |  | opis (materiał, gruość, izolacja) |  | U [W/(m2*K)] | Umax (zał. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zał. Nr 2 do rozporządzenia - D.U. z 18 września 2015 poz. 1422) |  | Dotrzymanie norm
Ściana zewnętrzna 1 |  | ocieplenie ścian zewnęrznych styropianem gr. 18cm , lambda = 0,04W/mK |  | 0.186 | 0.2 |  | TAK
Ściana zewnętrzna 2 |  | ocieplenie ścian zewnęrznych styropianem gr. 18cm , lambda = 0,04W/mK |  | 0.188 | 0.2 |  | TAK
Stropodach |  | ocieplenie stropodachu styropianem gr. 25cm , lambda = 0,04W/mK |  | 0.148 | 0.15 |  | TAK
Luksfery |  | wymiana na okna z nawiewnikami , U=0,9W/m2K |  | 0.9 | 0.9 |  | TAK
Stolarka okienna |  | wymiana okien na nowe z nawiewnikami , U=0,9W/m2K |  | 0.9 | 0.9 |  | TAK
Stolarka drzwiowa |  | wymiana drzwi na nowe, U=1,3W/m2K |  | 1.3 | 1.3 |  | TAK
Ściana w gruncie |  | ocieplenie ścian w gruncie styropianem gr.12cm lambda = 0,036W/mK |  | 0.2 | 0.2 |  | TAK
| Sporządzający ocenę: |  | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
Elżbieta Handzlik
Obliczenia wykonano programem Audytor OZC 6.6PRO (załącznik).
|  |  | Data: | 31.03.2016

## 2. Ocena char. bud. po łącznik
2. OCENA PLANOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku1 Budynek 5B łącznik (po modernizacji)
Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku po modernizacji
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [oC] |  |  |  |  | 20 | 26
Osłona budynku:
przegrody budowlane poddane modernizacji |  | opis (materiał, gruość, izolacja) |  | U [W/(m2*K)] | Umax (zał. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zał. Nr 2 do rozporządzenia - D.U. z 18 września 2015 poz. 1422) |  | Dotrzymanie norm
Ściana zewnętrzna 1 |  | ocieplenie ścian zewnerznych styropianem gr. 18cm , lambda = 0,04W/mK |  | 0.186 | 0.2 |  | TAK
Stropodach |  | ocieplenie stropodachu styropianem gr. 25cm , lambda = 0,04W/mK |  | 0.148 | 0.15 |  | TAK
Stolarka okienna |  | wymiana okien na nowe z nawiewnikami , U=0,9W/m2K |  | 0.9 | 0.9 |  | TAK
Stolarka drzwiowa |  | wymiana drzwi na nowe, U=1,3W/m2K |  | 1.3 | 1.3 |  | TAK
| Sporządzający ocenę: |  | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
Elżbieta Handzlik
Obliczenia wykonano programem Audytor OZC 6.6PRO (załącznik).
|  |  | Data: | 31.03.2016

## 2a. Opis techn. bud.3a
Budynek 1 Budynek nr 3A
I. | Roboty dociepleniowe
LP | Wyszczególnienie robót |  | wsp. U przed modernizacją | wsp. λ materiału izolacyjnego [W/m K] | wsp.U po modernizacji | powierzchnia docieplenia
|  |  | W/m2K | grubość materiału izolacyjnego [cm] | W/m2K | m2
1. | Docieplenie ścian |  | 1,125; 1,201 | 0.04 | 0,186; 0,188 | 322
0.18
2. | Docieplenie stropodachów pełnych |  | 1.914 | 0.04 | 0.148 | 630
0.25
3. | Docieplenie stropów
4. | Docieplenie dachów
5. | Inne (podać jakie) ….
II. | Stolarka okienna i drzwiowa
Lp | Wyszczególnienie robót | materiał przed |  | wsp. U przed W/m2K | ilość | powierzchnia
|  | materiał po |  | wsp. U po W/m2K | szt. | m2
1. | Wymiana okien | auminium zimne |  | 4 | 48 | 230.76
|  | PCV |  | 0.9
2. | Wymiana drzwi | auminium zimne |  | 5.6 | 0 | 0
|  | Aluninium ciepłe |  | 1.3
3. | Wymiana oszklenia | luksfery |  | 4.545 | 1 | 0.88
|  | PCV |  | 0.9
4. | Inne (podać jakie) ….
Inne (podać jakie) ….
Pieczątka i podpis:
Sporządzający ocenę:
Imie i nazwisko:
Elżbieta Handzlik
| 1 podać peną nazwę budynku |  |  |  |  | Data:

## 2a. Opis techn. bud. 4a
Budynek 1 Budynek nr 4A
I. | Roboty dociepleniowe
LP | Wyszczególnienie robót |  | wsp. U przed modernizacją | wsp. λ materiału izolacyjnego [W/m K] | wsp.U po modernizacji | powierzchnia docieplenia
|  |  | W/m2K | grubość materiału izolacyjnego [cm] | W/m2K | m2
1. | Docieplenie ścian |  | 1,125; 1,201 | 0.04 | 0,186; 0,188 | 350
0.18
2. | Docieplenie stropodachów pełnych |  | 1.914 | 0.04 | 0.148 | 940
0.25
3. | Docieplenie stropów
4. | Docieplenie dachów
5. | Inne (podać jakie) ….
II. | Stolarka okienna i drzwiowa
Lp | Wyszczególnienie robót | materiał przed |  | wsp. U przed W/m2K | ilość | powierzchnia
|  | materiał po |  | wsp. U po W/m2K | szt. | m2
1. | Wymiana okien | auminium zimne |  | 4 | 70 | 314.42
|  | PCV |  | 0.9
2. | Wymiana drzwi | auminium zimne |  | 5.6 | 0 | 0
|  | auminium ciepłe |  | 1.3
3. | Wymiana oszklenia | luksfery |  | 4.545 | 1 | 3.2
|  | PCV |  | 0.9
4. | Inne (podać jakie) ….
Inne (podać jakie) ….
Pieczątka i podpis:
Sporządzający ocenę:
Imie i nazwisko:
Elżbieta Handzlik
| 1 podać peną nazwę budynku |  |  |  |  | Data:

## 2a. Opis techn. bud. 5a
Budynek 1 Budynek nr 5A
I. | Roboty dociepleniowe
LP | Wyszczególnienie robót |  | wsp. U przed modernizacją | wsp. λ materiału izolacyjnego [W/m K] | wsp.U po modernizacji | powierzchnia docieplenia
|  |  | W/m2K | grubość materiału izolacyjnego [cm] | W/m2K | m2
1. | Docieplenie ścian |  | 1,125; 1,201;077 | 0,04/0,036 | 0,186; 0,188 | 565
0,18/0,180
2. | Docieplenie stropodachów pełnych |  | 1.914 | 0.04 | 0.148 | 950
0.25
3. | Docieplenie stropów
4. | Docieplenie dachów
5. | Inne (podać jakie) ….
II. | Stolarka okienna i drzwiowa
Lp | Wyszczególnienie robót | materiał przed |  | wsp. U przed W/m2K | ilość | powierzchnia
|  | materiał po |  | wsp. U po W/m2K | szt. | m2
1. | Wymiana okien | auminium zimne |  | 4 | 79 | 338.05
|  | PCV |  | 0.9
2. | Wymiana drzwi | auminium zimne |  | 5.6 | 1 | 3.07
|  | Aluninium |  | 1.3
3. | Wymiana oszklenia | luksfery |  | 4.545 | 1 | 3.2
|  | PCV |  | 0.9
4. | Inne (podać jakie) ….
Inne (podać jakie) ….
Pieczątka i podpis:
Sporządzający ocenę:
Imie i nazwisko:
Elżbieta Handzlik
| 1 podać peną nazwę budynku |  |  |  |  | Data:

## 2a. Opis techn. łącznik
Budynek 1 Budynek 5B łącznik
I. | Roboty dociepleniowe
LP | Wyszczególnienie robót |  | wsp. U przed modernizacją | wsp. λ materiału izolacyjnego [W/m K] | wsp.U po modernizacji | powierzchnia docieplenia
|  |  | W/m2K | grubość materiału izolacyjnego [cm] | W/m2K | m2
1. | Docieplenie ścian |  | 1.125 | 0.04 | 0.186 | 400
0.18
2. | Docieplenie stropodachów pełnych |  | 1.914 | 0.04 | 0.148 | 600
0.25
3. | Docieplenie stropów
4. | Docieplenie dachów
5. | Inne (podać jakie) ….
II. | Stolarka okienna i drzwiowa
Lp | Wyszczególnienie robót | materiał przed |  | wsp. U przed W/m2K | ilość | powierzchnia
|  | materiał po |  | wsp. U po W/m2K | szt. | m2
1. | Wymiana okien | auminium zimne |  | 4 | 34 | 220.99
|  | PCV |  | 0.9
2. | Wymiana drzwi | auminium zimne |  | 5.6 | 1 | 3.07
|  | Aluninium |  | 1.3
3. | Wymiana oszklenia
4. | Inne (podać jakie) ….
Inne (podać jakie) ….
Pieczątka i podpis:
Sporządzający ocenę:
Imie i nazwisko:
Elżbieta Handzlik
| 1 podać peną nazwę budynku |  |  |  |  | Data: